**SCHEDA RIPRISTINO ANOMALIA DA ISPEZIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SCHEDA CSI** | **ID ANOMALIA CSI** | **SITO** | **DIR** | **N. PALO** | **DESCRIZIONE ANOMALIA** | **DATA RILEVAMENTO** | **DATA RISOLUZIONE** | **TIPO INTERVENTO** |
| 22609803 | 28289550 | VALDICHIANA ACC. SUD | SUD | 4206 | FUORI PIOMBO | 12/10/2020 | 29/02/2021 | RIPRISTINO VERTICALITA’ |

RIEPILOGO ANOMALIA


* ID SCHEDA CSI: 22609803
* ID ANOMALIA CSI: 28289550
* SITO: STAZIONE VALDICHIANA
* ASSET: PALO DI ILLUMINAZIONE
* SITO: ACCELERAZIONE SUD PALO N.4206
* DESCRIZIONE ANOMALIA: FUORI PIOMBO
* DATA RILEVAMENTO: 12/10/2020

RIEPILOGO RIPRISTINO


* IMPRESA: “CONTRAENTE”
* DATA RISOLUZIONE ANOMALIA: *gg/mm/aaaa*
* TIPO INTERVENTO: -*descrizione intervento effettuato-*
* EVENTUALI NOTE:

DATA FIRMA E TIMBRO DELL’IMPRESA

|  |
| --- |
|  |



1. FOTO DELL’ANOMALIA PRIMA DEL RIPRISTINO



1. FOTO DELL’ELEMENTO A SEGUITO DEL RIPRISTINO